## 填写模板
数据记录表（自拟） | 数据记录表（自拟） | 数据记录表（自拟） | 数据记录表（自拟） | 数据记录表（自拟） | 数据记录表（自拟） | 数据记录表（自拟） | 数据记录表（自拟） | 数据记录表（自拟） | 数据记录表（自拟） | 数据记录表（自拟） | 数据记录表（自拟） | 数据记录表（自拟） | 数据记录表（自拟） | 数据记录表（自拟） | 数据记录表（自拟） | 数据记录表（自拟） | 数据记录表（自拟）
△x=2.3 cm
表1 改变励磁电压 Us，记录 Uo 与 U |  | 表1 改变励磁电压 Us，记录 Uo 与 U | 表1 改变励磁电压 Us，记录 Uo 与 U | 表1 改变励磁电压 Us，记录 Uo 与 U | 表1 改变励磁电压 Us，记录 Uo 与 U | 表1 改变励磁电压 Us，记录 Uo 与 U | 表1 改变励磁电压 Us，记录 Uo 与 U | 表1 改变励磁电压 Us，记录 Uo 与 U | 表1 改变励磁电压 Us，记录 Uo 与 U | 表1 改变励磁电压 Us，记录 Uo 与 U | 表1 改变励磁电压 Us，记录 Uo 与 U | 表1 改变励磁电压 Us，记录 Uo 与 U | 表1 改变励磁电压 Us，记录 Uo 与 U | 表1 改变励磁电压 Us，记录 Uo 与 U | 表1 改变励磁电压 Us，记录 Uo 与 U | 表1 改变励磁电压 Us，记录 Uo 与 U
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 备注
Us/V | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5
Uo/V | 2.420 | 1.4877 | 1.7147 | 1.9614 | 2.208 | 2.458 | 2.707 | 2.952 | 3.197 | 3.446 | 3.691 | 3.941 | 4.192 | 4.435 | 4.683 | I=0A
U/V | 2.426 | 1.5398 | 1.7980 | 2.0575 | 2.318 | 2.577 | 2.839 | 3.099 | 3.356 | 3.613 | 3.874 | 4.126 | 4.384 | 4.644 | 4.898 | I=0.25A
K
表2 输出电压 U 与励磁电流 Im 的关系（固定 Us=5.00 V） |  | 表2 输出电压 U 与励磁电流 Im 的关系（固定 Us=5.00 V） | 表2 输出电压 U 与励磁电流 Im 的关系（固定 Us=5.00 V） | 表2 输出电压 U 与励磁电流 Im 的关系（固定 Us=5.00 V） | 表2 输出电压 U 与励磁电流 Im 的关系（固定 Us=5.00 V） | 表2 输出电压 U 与励磁电流 Im 的关系（固定 Us=5.00 V） | 表2 输出电压 U 与励磁电流 Im 的关系（固定 Us=5.00 V） | 表2 输出电压 U 与励磁电流 Im 的关系（固定 Us=5.00 V） | 表2 输出电压 U 与励磁电流 Im 的关系（固定 Us=5.00 V） | 表2 输出电压 U 与励磁电流 Im 的关系（固定 Us=5.00 V） | 表2 输出电压 U 与励磁电流 Im 的关系（固定 Us=5.00 V）
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Im/A | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45
U-Uo/mV | -0.01 | 26.98 | 48.10 | 68.78 | 92.02 | 112.10 | 133.16 | 154.51 | 177.00 | 198.12
B
表3 在 Im=250 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段）（固定 Us=5.00 V） |  | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段）
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
X/cm | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
U-Uo/mV | 11.87 | 16.35 | 23.35 | 34.27 | 48.42 | 65.43 | 77.80 | 88.08 | 94.74 | 99.65 | 102.81 | 104.97 | 106.34 | 108.48 | 109.68 | 110.37 | 110.67
备注
表3 在 Im=250 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第二段）（固定 Us=5.00 V） |  | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段）
序号 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
X/cm | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5
U-Uo/mV | 110.91 | 111.15 | 111.35 | 111.55 | 111.68 | 111.60 | 111.48 | 111.25 | 111.02 | 110.72 | 110.49 | 109.94 | 109.08 | 107.69 | 106.52 | 104.81 | 102.30
备注
表3 在 Im=250 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第三段）（固定 Us=5.00 V） |  | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段） | 表3 在 Im=50 mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段）
序号 | 11: 18; 12: 19; 13: 20; 14: 21; 15: 22; 16: 23; 17: 24; 18: 25; 19: 26
X/cm | 11: 26; 12: 26.5; 13: 27; 14: 27.5; 15: 28; 16: 28.5; 17: 29; 18: 29.5; 19: 30
U-Uo/mV | 11: 99.01; 12: 93.65; 13: 85.31; 14: 73.01; 15: 58.20; 16: 42.70; 17: 31.15; 18: 21.26; 19: 14.69
备注